附件一 报价单

| DR机房数据 （单位米） | 防护要求 | 房间长5.8 房间宽3.55 防护高3.5 吊顶高3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commodity/Description货品/编号/名称 | 单位mmpb | Model/规格 | Unit/单位 | Qty/数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 四侧墙体防护 | 3 | 防辐射涂料，粉刷共3.0mmPb防护涂料。 | m² | 65.5 |  |  |
| 顶面防护 | 2 | 2mmpb防辐射处理，底下80*60镀锌方钢钢结构支架支撑 | m² | 20.6 |  |  |
| 电动防护移门 | 3.5 | 门洞尺寸：1400*2100，门体尺寸：1700×2250，铅当量3.5mmpb，全钢架结构、门体采用一体成型工艺，表面采用高分子喷塑工艺与不锈钢板镶拼饰面，不锈钢包边，上下轨道 | 樘 | 1 |  |  |
| 铅玻璃观察窗 | 3.5 | 铅玻璃尺寸：1200X800，窗洞下端离地900 位于该侧墙体中间，3.5mmPb | 块 | 1 |  |  |
| 电机系统 | / | 采用微电脑控制系统，（品牌-欧尼克/两年质保期），红外线防撞感应，铝合金钢梁，门灯连锁系统 | 套 | 1 |  |  |
| 辐射警示系统 | / | 不锈钢雕刻版LED警示灯辐射警示连锁装置 | 套 | 1 |  |  |
| 手动防护平开门 | 3.5 | 门洞尺寸：920X2120，门体尺寸：900×2100，铅当量3.5mmpb，全钢架结构、门体采用一体成型工艺，表面采用高分子喷塑工艺不锈钢板镶拼饰面，不锈钢包边、专用门框 | 樘 | 1 |  |  |
| 防护专用门套、窗套 | 3.5 | 3.5mmpb铅板、基础木板、不锈钢 | m | 14.7 |  |  |
| 管道防护 | / | 3.5mmpb管道铅板防护处理及管线口防护 | 项 | 3 |  |  |
| 评价 |  | 预控评环评测试 | 项 | 1 |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |